Научное оборудование ЦКП

| Прибор | Фирма- изготови- тель, год выпуска | Назначение | Решаемые задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Спектрометр ядер- ного магнитного резонанса высокого разрешения AVANCE DPX-300 | BRUKER, 1999 | Исследование ядер 1Н, 13С, 15N, 31P. 2D-спектроскопия, инверсные мето- дики | Установление строения ши- рокого класса биоорганичес- ких соединений |
| Спектрометр ядер- ного магнитного резонанса высокого разрешения AVANCE DRX-500 | BRUKER, 2002 | Исследуемые ядра 1Н, 13С, 15N, 31P. 2D-спектроскопия. Инверсные методики. | Установление строения ши- рокого класса биоорганичес- ких соединений |
| Спектрометр ядер- ного магнитного резонанса высокого разрешения AVANCE III-700 | BRUKER, 2008 | Исследуемые ядра 1Н, 13С, 15N, 31P. 2D-спектроскопия. Инверсные методики. | Установление строения ши- рокого класса биоорганичес- ких соединений |
| Квадрупольный га- зовый хроматограф – масс-спектрометр НР 6890 | HEWLETT- PACKARD, 1999 | Электронный удар, регистрация в режиме положительных ионов). Диапазон масс до 650 Да | Анализ сложных смесей низкомолекулярных органических соединений |
| Тандемный гибрид- ный масс-спектро- метр высокого раз- решения AMD 604S с несколькими видами ионизации | AMDIntectra 2002 | FAB, ESI, MS/MS, Диапазон масс 12 000 Да при ус- коряющем напря- жении 4 kV, разре- шение 30 000 | Установление строения ши- рокого класса биоорганичес- ких соединений |
| Жидкосцинтилляци- онный альфа-бета радиометр Tri Carb 2800 TR | Perkin Elmer, 2006 | Счетчик альфа-, бета- радиоактив- ности, энергети- ческий диапазон 0-2000 кэВ | Изучение био- синтеза и мета- болизма лекарс- твенных (или косметических) препаратов |
| Q-TOF Agilent 6510 квадрупольно-времяпролетный масс-спектрометр, соединенный с жидкостным хроматографом | Agilent, 2007 | ESI, MS/MS, Диапазон масс 20 000 Да, разре- шение 12 000, точность измерения масс <2 ppm | Установление строения ши- рокого класса биоорганичес- ких соединений |
| Хроматограф жидкостный микроколоночный “МИЛИХРОМ А-02”, | Эконова, 2008 | Детектор с УФ-диапазоном (190-360 нм). Объем колонок около 150-200 микролитров. Эффективность – 4000 - 5000 теоретических тарелок. | Анализ сложных смесей органи- ческих соедине- ний |
| Времяпролётный масс-спектрометр с лазерной десор- бцией/ионизацией ULTRAFLEX III MALDI-TOF/TOF | BRUKER, 2009 | Диапазон масс до 700 кДа, разреше- ние 30 000. Регис- трация в режиме положительных и отрицательных ионов | Идентификация и характеристи- ка биополиме- ров, протеомика, МАЛДИ визуализация. |
| Квадрупольный времяпролетный масс-спектрометр с нано-хроматографом MaXis impact (Bruker). | BRUKER, 2015 | Диапазон масс 20 000 Да, разрешение 50 000, точность измерения масс <1 ppm. | Предназначен для масс-спектрометрического анализа и установления строения широкого класса биоорганических соединений |