Научное оборудование ЦКП
	N
	Прибор
	Фирма-

изготови-

тель, год

выпуска
	Назначение

	Решаемые задачи

	1. 
	Спектрометр ядерного магнитного резонанса высокого разрешения AVANCE DPX-300


	Bruker, 1998

	Исследование ядер 1Н, 13С, 15N, 31P.

2D-спектроскопия, инверсные методики
	Установление строения широкого класса природных и синтетических соединений



	2. 
	Спектрометр ядерного магнитного резонанса высокого разрешения AVANCE DRX-500


	Bruker, 2000

	Исследуемые ядра 1Н, 13С, 15N, 31P. 2D-спектроскопия. Инверсные методики.


	Установление строения широкого класса природных и синтетических соединений



	3. 
	Спектрометр ядерного магнитного резонанса высокого разрешения AVANCE III-700 


	Bruker, 2007

	Исследуемые ядра 1Н, 13С, 15N, 31P. 2D-спектроскопия. Инверсные методики.


	Установление строения широкого класса природных и синтетических соединений



	4. 
	Квадрупольный газовый хроматограф–масс-спектрометр НР 6890


	Hewlett-Packard, 1998

	Получение ГЖХ-масс-спектров, электронная ионизация, регистрация в режиме положительных ионов. Диапазон масс до 650 Да.
	Анализ сложных смесей низкомолекулярных органических соединений



	5. 
	Тандемный гибридный масс-спектрометр высокого разрешения AMD 604S с несколькими видами ионизации


	AMDIntectra, 2001
	Получение масс-спектров с ионизацией быстрыми атомами и электронной ионизации, МС/МС спектров. Диапазон масс 12 000 Да при ускоряющем напряжении 4 kV, разрешение 30 000.
	Установление строения широкого класса природных и синтетических соединений



	6. 
	Q-TOF Agilent 6510 квадрупольно-времяпролетный масс-спектрометр, соединенный с жидкостным хроматографом
	Agilent Technologies, 2008
	Получение масс-спектров с ионизацией электрораспылением, МС/МС спектров и масс-спектров высокого разрешения. ВЭЖХ-МС, капиллярный электрофорез-МС. Диапазон масс 20000 Да, разрешение 20 000, точность измерения масс <2 ppm.
	Установление строения широкого класса природных и синтетических соединений



	7. 
	Времяпролётный масс-спектрометр с лазерной десорбцией/ионизацией ULTRAFLEX III MALDI-TOF/TOF с детектором тяжелых масс Covalex

	Bruker, 2009


	Получение масс-спектров с матрично активированной десорбцией-ионизацией, МС/МС спектров и масс-спектров высокого разрешения. Диапазон масс до 700 кДа, разрешение 30 000. Регистрация в режиме положительных и отрицательных ионов.
	Идентификация и характеристика биополимеров, протеомика, МАЛДИ визуализация и биотипирование микроорганизмов

	8. 
	Квадрупольный времяпролетный масс-спектрометр с нано-хроматографом MaXis Impact II
	Bruker, 2015
	Получение масс-спектров с ионизацией электрораспылением, МС/МС спектров и масс-спектров высокого разрешения. Нано-ВЭЖХ-МС, ультра-ВЭЖХ МС. Диапазон масс 20 000 Да, разрешение 50 000, точность измерения масс <1 ppm. 
	Масс-спектрометрический анализ и установление строения широкого класса природных и синтетических соединений, метаболомика, протеомика

	9. 
	Времяпролётный масс-спектрометр с лазерной десорбцией/ионизацией Autoflex III
	Bruker, 2009


	Получение масс-спектров с матрично активированной десорбцией-ионизацией. Диапазон масс до 700 кДа, разрешение 10 000. Регистрация в режиме положительных и отрицательных ионов
	Идентификация и характеристика биополимеров, протеомика, МАЛДИ визуализация и биотипирование микроорганизмов

	10. 
	Жидкосцинтилляционный альфа-бета радиометр Tri Carb 2800 TR


	Perkin Elmer, 2006


	Счетчик альфа-, бета- радиоактивности, энергетический диапазон 2000 кэВ
	Изучение биосинтеза и метаболизма лекарственных (или 

косметических) препаратов, исследование биопродуктивности

	11. 
	Инфракрасный ИК-спектрофотометр с Фурье преобразованием Equinox 55
	Bruker, 2002
	Получение ИК-спектров природных и синтетических соединений
	Исследование спектральных характеристик и установление строения широкого класса природных и синтетических соединений

	12. 
	Спектрометр кругового дихроизма Chirascan Plus
	Spectophysics, 2010

	Получение КД-спектров природных и синтетических соединений
	Исследование спектральных характеристик и установление строения широкого класса природных и синтетических соединений

	13. 
	УФ-спектрофотометр UV 1601PC


	Shimadzu, 2002
	Получение УФ-спектров природных и синтетических соединений
	Исследование спектральных характеристик и установление строения широкого класса природных и синтетических соединений

	14. 
	Инфракрасный ИК-спектрофотометр с Фурье преобразованием Invenio-S
	Bruker, 2019
	Получение ИК-спектров природных и синтетических соединений
	Исследование спектральных характеристик и установление строения широкого класса природных и синтетических соединений

	15. 
	УФ-спектрофотометр UV 3600-Plus
	Shimadzu, 2019
	Получение УФ-спектров природных и синтетических соединений
	Исследование спектральных характеристик и установление строения широкого класса природных и синтетических соединений

	16. 
	Высокоэффективный хроматограф жидкостный  микроколоночный “МИЛИХРОМ А-02”
	Эконова, 2008
	Разделение смесей природных и синтетических соединений, выделение индивидуальных веществ. Детектор с УФ-диапазоном (190-360 нм). Объем колонок около 150-200 микролитров. 
	Анализ сложных смесей органических соединений

	17. 
	Ультравысокоэффективный жидкостной хроматограф Bruker Elute UHPLC
	Bruker, 2019
	Разделение смесей природных и синтетических соединений, выделение индивидуальных веществ. Скорость потока от 0,001 до 2000 мл/мин; диапазон давления 0 - 1300 бар. 
	Разделение смесей природных и синтетических соединений, выделение индивидуальных веществ.

	18. 
	Высокоэффективный жидкостной хроматограф Agilent 1260 Infinity II с электрохимическим детектором Antec scientific


	Agilent Technologies, 2019, Antec scientific, 2019
	Разделение смесей природных и синтетических соединений, выделение индивидуальных веществ. Электрохимический детектор, рабочее давление до 600 бар, колонки от 2,1×50 мм до 15×250 мм.
	Разделение смесей природных и синтетических соединений, выделение индивидуальных веществ.

	19. 
	Высокоэффективный жидкостной хроматограф Agilent 1260 Infinity II оснащенный рефрактометрическим детектором и детектором по светорассеянию

	Agilent Technologies, 2019
	Разделение смесей природных и синтетических соединений, выделение индивидуальных веществ. Рефрактометрический детектор и детектор по светорассеянию. Рабочее давление до 600 бар, колонки от 2,1×50 мм до 15×250 мм. Предел детектирования по глюкозе менее 20 нг.
	Разделение смесей природных и синтетических соединений, выделение индивидуальных веществ.

	20. 
	Система ГХ/МС, включающая газовый хроматограф Agilent 8890 и масс-спектрометр с тройным квадруполем Agilent G7000D.


	Agilent Technologies, 2020
	Получение ГЖХ-масс-спектров, электронная ионизация, регистрация в режиме положительных ионов. Диапазон масс до 800 Да.
	Анализ сложных смесей низкомолекулярных органических соединений. Определение следовых и ультраследовых количеств неполярных легколетучих низкомолекулярных соединений, в том числе для анализа следов пестицидов, диоксинов, экотоксикантов и т.д.

	21. 
	Масс-спектрометр на базе тройного квадруполя Sciex4500
	2023
	Получение масс-спектров с ионизацией электрораспылением, химической ионизацией, МС/МС спектров. Диапазон масс 2-2000 Да, разрешение 2000, точность измерения масс 0,1 Да.
	Масс-спектрометрический анализ и установление строения широкого класса природных и синтетических соединений, метаболомика, протеомика. Целевая метаболомика.

	22. 
	Система хроматографическая высокоэффективная жидкостная «Скороход»
	2024
	Разделение смесей природных и синтетических соединений, выделение индивидуальных веществ. Детектор Sciex4500. 
	Анализ сложных смесей органических соединений. Целевая метаболомика. 

	23. 
	Высокоэффективный жидкостной хроматограф LicArt 62

	ООО «Лабконцепт», 2025
	Разделение смесей природных и синтетических соединений, выделение индивидуальных веществ. Диодно-матричный (ДМД/DAD) и УФ-детекторы, автосемплер, рабочее давление до 650 бар, колонки от 2,1×50 мм до 15×250 мм.
	Разделение смесей природных и синтетических соединений, выделение индивидуальных веществ. Экологический анализ, контроль качества пищевых продуктов, анализ фармпрепаратов и субстанций и т.п.


2
5

